## MiSeq
Підготовка бібліотеки з використанням Illumina DNA Prep для секвенування на MiSeq (1 з 2)
Дата тагментації: Ід. циклу: Ініціали: |  |  | # зразків
⃝ | 1 | Кількісне визначення ДНК на Qubit та запис на робочому аркуші | 0
⃝ | 2 | Доведіть BLT і TB1 до кімнатної температури (BLT з холодильника, TB1 з морозильної камери) - приблизно на 30 хвилин завчасно
⃝ | 3 | Додайте H2O до 96-лункового планшета (зазвичай 20 мкл)
⃝ | 4 | Додайте ДНК до лунок для зразків (зазвичай 10 мкл)
⃝ | 5 | Вихрове перемішування BLT та TB1 протягом 10 с (забезпечити суспензію)
⃝ | 6 | Приготуйте основну суміш для тегментації: 10мкл BLT + 10 мкл TB1 | Об'єм (мкл)
Об'єм BLT |  |  | 20
Об'єм TB1 |  |  | 20
|  | Всього | 40
⃝ | 7 | Добре змішайте майстер-мікс на вортексі
⃝ | 8 | Додайте 20 мкл майстер-міксу для тагментації в кожну лунку для зразка
⃝ | 9 | Скористайтесь дозатором для змішування (загальний об'єм 50 мкл)
⃝ | 10 | Запечатайте пластину за допомогою Microseal B або еквівалентного засобу
⃝ | 11 | Інкубуйте планшет при 55°C протягом 15 хвилин, а потім утримуйте при температурі 10°C ("Flex Tagment")
Очищення після тагментації
⃝ | 12 | Перевірте TSB на преципітати (за наявності, нагрійте при 37°C протягом 10 хвилин і перемішайте)
⃝ | 13 | Додайте 10 мкл TSB до лунок для зразків
⃝ | 14 | Обережно перемішайте дозатором (загальний об'єм 60 мкл)
⃝ | 15 | Запечатайте пластину за допомогою Microseal B або еквівалентного засобу
⃝ | 16 | Інкубуйте при 37°C протягом 15 хвилин, потім витримуйте при 10°C ("Flex Post Tag")
⃝ | 17 | Виконайте швидке обертання
⃝ | 18 | Помістіть пластину на магніт на 3 хвилини (або до очищення)
⃝ | 19 | Використовуйте багатоканальний дозатор, щоб видалити та викинути супернатант
⃝ | 20 | Зніміть планшет з магніту і додайте 100мкл TWB
⃝ | 21 | Обережно піпетуйте до повного суспендування
⃝ | 22 | Покладіть назад на магніт на 3 хвилини (або до очищення)
⃝ | 23 | Використовуйте багатоканальний дозатор, щоб видалити та викинути супернатант
⃝ | 24 | Зніміть з магніту і додайте 100мкл TWB
⃝ | 25 | Обережно піпетуйте до повного суспендування
⃝ | 26 | Покладіть назад на магніт на 3 хвилини (або до очищення)
⃝ | 27 | Використовуйте багатоканальний дозатор, щоб видалити та викинути супернатант
⃝ | 28 | Зніміть планшет з магніту і додайте 100мкл TWB
⃝ | 29 | Обережно піпетуйте до повного суспендування
⃝ | 30 | Покладіть назад на магніт на 3 хвилини (або до очищення)
Ампліфікація тагментованої ДНК Дата: Ід. циклу: Ініціали:
⃝ | 31 | Розморожуйте EPM на льоду
⃝ | 32 | Розморожуйте індекси при кімнатній температурі (короткий період обертання перед використанням)
⃝ | 33 | Приготуйте основну суміш для ПЛР (20 мкл EPM + 20 мкл H2O для кожного зразка) | Об'єм (мкл)
Об'єм EPM |  |  | 40
Об'єм H2O |  |  | 40
|  | Всього | 80
⃝ | 34 | Перемішайте на вортексі та обертайте основну суміш
⃝ | 35 | Видаліть TWB зі зразків (все ще на магніті)
⃝ | 36 | Видаліть надлишок TWB піпеткою
⃝ | 37 | Зніміть планшет з магніту і негайно додайте 40мкл майстер-міксу для ПЛР
⃝ | 38 | Обережно змішайте за допомогою піпетки
⃝ | 39 | Додайте 10 мкл індексних адаптерів до кожного зразка (з 96-лункового індексного планшета, кожна лунка використовується одноразово)
⃝ | 40 | Змішайте мінімум 10x (встановіть 40 мкл)
⃝ | 41 | Загерметизуйте планшет за допомогою Microseal B і запустіть програму «Flex Amplify» на термоциклері (приблизно 30 хвилин)
На цьому етапі можна зупинитися і зберігати при температурі 2-8°C протягом 3 днів
Підготовка бібліотеки з використанням Illumina DNA Prep для секвенування на MiSeq (2 з 2)
Очищення бібліотек Дата: Ід. циклу: Ініціали:
⃝ | 42 | Довести RSB до кімнатної температури (з морозильної камери) і перемішати на вортексі
⃝ | 43 | Вийміть планшет з термоциклера/холодильника та центрифугуйте протягом 1 хв при 280xg
⃝ | 44 | Помістіть планшет на магніт на 5 хвилин (або до очищення)
⃝ | 45 | Перенесіть 45мкл супернатанту в нові лунки
⃝ | 46 | Зняти з магніту
⃝ | 47 | Перемішати та інвертувати IPB кілька разів
⃝ | 48 | Приготуйте основну суміш IPB ( 40,8 мклIPB + 44,2 мклH2O на зразок) | Об'єм (мкл)
Об'єм IPB |  |  | 81.6
Об'єм H2O |  |  | 88.4
|  | Всього: | 170
⃝ | 49 | Мастер-мікс IPB на вортексі добре перемішують і додають 85 мкл у кожну лунку зразка (співвідношення міксу до ДНК 1,88). Якщо втрата зразка сталася під час тагментації, використовуйте скориговані об'єми з Таблиці 5 (Розділ 9.5.4 PNL35), щоб переконатися, що відношення намистин до майстер-міксу ДНК становить 1,88).
⃝ | 50 | Перемішайте піпеткою мінімум 10x (повне перемішування має вирішальне значення)
⃝ | 51 | Інкубувати при кімнатній температурі протягом 5 хвилин
⃝ | 52 | Помістіть планшет на магніт на 3 хвилини (або до очищення)
⃝ | 53 | Під час інкубації ретельно перемішайте заготовку IPB
⃝ | 54 | Перебуваючи на магніті, перенесуть 125мкл супернатанту в нові лунки.
⃝ | 55 | Видалити з магніту і додати 15 мкл IPB в лунки, що містять супернатант (співвідношення нерозведених намистин до ДНК 0,12)
⃝ | 56 | Перемішайте піпеткою мінімум 10x (повне перемішування має вирішальне значення)
⃝ | 57 | Інкубувати при кімнатній температурі протягом 5 хвилин
⃝ | 58 | Розведіть свіжий 80% EtOH (наприклад, для 16 зразків, 6,4 мл EtOH + 1,6 мл H2O. Для 20 зразків, 8 мл EtOH + 2 мл H20)
⃝ | 59 | Помістіть пластину на магніт на 3 хвилини (або до очищення)
⃝ | 60 | Видаліть і викиньте надосадову рідину (супернатант)
⃝ | 61 | Додайте 170мкл 80% EtOH та інкубуйте протягом 30 секунд
⃝ | 62 | Піпеткою видаліть EtOH
⃝ | 63 | Додайте 170мкл 80% EtOH та інкубуйте протягом 30 секунд
⃝ | 64 | Піпеткою видаліть EtOH
⃝ | 65 | Видаліть надлишок EtOH за допомогою піпетки, якщо він є
⃝ | 66 | Дайте намистинам висохнути на повітрі протягом 3-5 хвилин
⃝ | 67 | Зніміть з магніту і додайте 32мкл RSB
⃝ | 68 | Піпетуйте для ретельного перемішування
⃝ | 69 | Інкубувати при кімнатній температурі протягом 2-5 хвилин
⃝ | 70 | Помістіть планшет на магніт на 3 хвилини (або до очищення)
⃝ | 71 | Перенесіть 30 мкл супернатанту в нові лунки
Тут можна зупинитися, зберігайте при температурі від -25°C до -15°C протягом 30 днів
Пулінг, розведення, денатурація та завантаження бібліотек
⃝ | 72 | Видаліть 100 мкл від 1 М NaOH з морозильної камери та додайте 400 мкл води молекулярного класу для розведення до 0,2 Н робочого розчину. Переверніть або перемішайте на вортексі.
⃝ | 73 | Вийміть HT1 з морозильної камери та розморозьте на льоду
⃝ | 74 | Пул 5 мкл (2,5 мкл для Campy) кожного зразка в одну лунку планшета та перемішайте піпетуванням
⃝ | 75 | Кількісне визначення пулу на Qubit - запис значення в робочому зошиті
⃝ | 76 | Розрахуйте молярність (нМ): (концентрація пулу x 10^6)/(660 г/моль x 1000 б.п.) (робочий журнал розрахує)
⃝ | 77 | Розрахуйте об'єм пулу, необхідний для 50 мкл 4 нМ: (200/молярність пулу) (робочий журнал розрахує)
⃝ | 78 | Визначте необхідний об'єм RSB (50 мкл мінус об'єм вище) (робочий зошит розрахує)
⃝ | 79 | Розведіть належним чином, відповідно до вказівок робочого зошита (тепер майте 50 мкл пулу з 4 нМ)
⃝ | 80 | Додайте 5 мкл пулу в мікроцентрифужну пробірку
⃝ | 81 | Додайте 5 мкл розведеного NaOH до пробірки, коротко і швидко перемішайте на вортексі (тепер 2 нМ)
⃝ | 82 | Інкубуйте при кімнатній температурі протягом 5 хвилин
⃝ | 83 | Додайте 990 мкл охолодженого HT1 (тепер 20 пМ)
⃝ | 84 | Розведіть бібліотеку до бажаної концентрації завантаження
Бажана кінцева концентрація завантаження (від 12 пМ до 20 пМ):
|  | Об'єм бібліотечного пулу 20 пМ: | 0
|  | Об'єм буфера HT1: | 1000
⃝ | 85 | Помістіть на лід, поки не будете готові до завантаження
⃝ | 86 | (Необов'язково) Розведіть 10 нМ PhiX до 2 нМ: 1 мкл 10 нМ + 4 мкл RSB
⃝ | 87 | (Необов'язково) Об'єднати 5 мкл 2 нМ бібліотеки PhiX та 5 мкл 0,2 н NaOH (тепер при 1 нМ) та інкубувати протягом 5 хвилин
⃝ | 88 | (Необов'язково) Додайте 490 мкл попередньо охолодженого HT1, щоб отримати 20 пМ денатурованої бібліотеки PhiX
⃝ | 89 | (Необов'язково) Для реагентів для секвенування v2 розведіть PhiX до 12,5 пМ: 62,5 мкл 20 пМ денатурованої бібліотеки PhiX + 37,5 мкл попередньо охолодженого HT1
⃝ | 90 | (Необов'язково) Спайк у PhiX
⃝ | 91 | Завантажте буфер PR1, очистіть і завантажте проточну комірку
⃝ | 92 | Переверніть розморожений картридж приблизно в 10 разів, щоб перемішати, а потім постукайте, щоб доставити реагенти на дно лунок
⃝ | 93 | Використовуйте чистий наконечник піпетки, щоб проколоти фольгу резервуара для завантаження зразків на картриджі
⃝ | 94 | Використовуйте новий наконечник піпетки, щоб завантажити 600 мкл об'єднаних денатурованих бібліотек у резервуар для завантаження зразків і завантажити в MiSeq
Версія 8, червень 2024 р. *Детальний опис кроків 80-94 (заштрихований) можна знайти в СОП PNL38 для приладу секвенування.

## iSeq
Підготовка бібліотеки з використанням Illumina DNA Prep для секвенування на iSeq (1 з 2)
Дата тагментації: Ід. циклу: Ініціали: |  |  | # зразків
⃝ | 1 | Кількісне визначення ДНК на Qubit та запис на робочому аркуші | 0
⃝ | 2 | Доведіть BLT і TB1 до кімнатної температури (BLT з холодильника, TB1 з морозильної камери) - приблизно на 30 хвилин завчасно
⃝ | 3 | Додайте H2O до 96-лункового планшета (зазвичай 20 мкл)
⃝ | 4 | Додайте ДНК до лунок для зразків (зазвичай 10 мкл)
⃝ | 5 | Змішайте BLT та TB1 на вортексі протягом 10 с (забезпечити суспендування)
⃝ | 6 | Приготуйте основну суміш для тегментації: 10мкл BLT + 10 мкл TB1 | Об'єм (мкл)
Об'єм BLT |  |  | 20
Об'єм TB1 |  |  | 20
|  | Всього | 40
⃝ | 7 | Добре змішайте майстер-мікс на вортексі
⃝ | 8 | Додайте 20 мкл майстер-міксу для тагментації в кожну лунку для зразка
⃝ | 9 | Скористайтесь дозатором для змішування (загальний об'єм 50 мкл)
⃝ | 10 | Запечатайте пластину за допомогою Microseal B або еквівалентного засобу
⃝ | 11 | Інкубуйте планшет при 55°C протягом 15 хвилин, а потім утримуйте при температурі 10°C ("Flex Tagment")
Очищення після тагментації
⃝ | 12 | Перевірте TSB на преципітати (за наявності, нагрійте при 37°C протягом 10 хвилин і перемішайте)
⃝ | 13 | Додайте 10 мкл TSB до лунок для зразків
⃝ | 14 | Обережно перемішайте дозатором (загальний об'єм 60 мкл)
⃝ | 15 | Запечатайте пластину за допомогою Microseal B або еквівалентного засобу
⃝ | 16 | Інкубуйте при 37°C протягом 15 хвилин, потім витримуйте при 10°C ("Flex Post Tag")
⃝ | 17 | Виконайте швидке обертання
⃝ | 18 | Помістіть пластину на магніт на 3 хвилини (або до очищення)
⃝ | 19 | Використовуйте багатоканальний дозатор, щоб видалити та викинути супернатант
⃝ | 20 | Зніміть планшет з магніту і додайте 100мкл TWB
⃝ | 21 | Обережно піпетуйте до повного суспендування
⃝ | 22 | Покладіть назад на магніт на 3 хвилини (або до очищення)
⃝ | 23 | Використовуйте багатоканальний дозатор, щоб видалити та викинути супернатант
⃝ | 24 | Зніміть з магніту і додайте 100мкл TWB
⃝ | 25 | Обережно піпетуйте до повного суспендування
⃝ | 26 | Покладіть назад на магніт на 3 хвилини (або до очищення)
⃝ | 27 | Використовуйте багатоканальний дозатор, щоб видалити та викинути супернатант
⃝ | 28 | Зніміть планшет з магніту і додайте 100мкл TWB
⃝ | 29 | Обережно піпетуйте до повного суспендування
⃝ | 30 | Покладіть назад на магніт на 3 хвилини (або до очищення)
Ампліфікація тагментованої ДНК Дата: Ід. циклу: Ініціали:
⃝ | 31 | Розморожуйте EPM на льоду
⃝ | 32 | Розморожуйте індекси при кімнатній температурі (короткий період обертання перед використанням)
⃝ | 33 | Приготуйте основну суміш для ПЛР (20 мкл EPM + 20 мкл H2O для кожного зразка) | Об'єм (мкл)
Об'єм EPM |  |  | 40
Об'єм H2O |  |  | 40
|  | Всього | 80
⃝ | 34 | Перемішайте на вортексі та обертайте основну суміш
⃝ | 35 | Видаліть TWB зі зразків (все ще на магніті)
⃝ | 36 | Видаліть надлишок TWB піпеткою
⃝ | 37 | Зніміть планшет з магніту і негайно додайте 40мкл майстер-міксу для ПЛР
⃝ | 38 | Обережно змішайте за допомогою піпетки
⃝ | 39 | Додайте 10 мкл індексних адаптерів до кожного зразка (з 96-лункового індексного планшета, кожна лунка використовується одноразово)
⃝ | 40 | Змішайте мінімум 10x (встановіть 40 мкл)
⃝ | 41 | Загерметизуйте планшет за допомогою Microseal B і запустіть програму «Flex Amplify» на термоциклері (приблизно 30 хвилин)
На цьому етапі можна зупинитися і зберігати при температурі 2-8°C протягом 3 днів
Підготовка бібліотеки з використанням Illumina DNA Prep для секвенування на iSeq (2 з 2)
Очищення бібліотек Дата: Ід. циклу: Ініціали:
⃝ | 42 | Довести RSB до кімнатної температури (з морозильної камери) і перемішати на вортексі
⃝ | 43 | Вийміть планшет з термоциклера/холодильника та центрифугуйте протягом 1 хв при 280xg
⃝ | 44 | Помістіть планшет на магніт на 5 хвилин (або до очищення)
⃝ | 45 | Перенесіть 45мкл супернатанту в нові лунки
⃝ | 46 | Зняти з магніту
⃝ | 47 | Перемішати та інвертувати IPB кілька разів
⃝ | 48 | Приготуйте основну суміш IPB ( 40,8 мклIPB + 44,2 мклH2O на зразок) | Об'єм (мкл)
Об'єм IPB |  |  | 81.6
Об'єм H2O |  |  | 88.4
|  | Всього: | 170
⃝ | 49 | Мастер-мікс IPB на вортексі добре перемішують і додають 85 мкл у кожну лунку зразка (співвідношення міксу до ДНК 1,88). Якщо втрата зразка сталася під час тагментації, використовуйте скориговані об'єми з Таблиці 5 (Розділ 9.5.4 PNL35), щоб переконатися, що відношення намистин до майстер-міксу ДНК становить 1,88).
⃝ | 50 | Перемішайте піпеткою мінімум 10x (повне перемішування має вирішальне значення)
⃝ | 51 | Інкубувати при кімнатній температурі протягом 5 хвилин
⃝ | 52 | Помістіть планшет на магніт на 3 хвилини (або до очищення)
⃝ | 53 | Під час інкубації ретельно перемішайте заготовку IPB
⃝ | 54 | Перебуваючи на магніті, перенесіть 125 мкл супернатанту в нові лунки
⃝ | 55 | Видалити з магніту і додати 15 мкл IPB в лунки, що містять супернатант (співвідношення нерозведених намистин до ДНК 0,12)
⃝ | 56 | Перемішайте піпеткою мінімум 10x (повне перемішування має вирішальне значення)
⃝ | 57 | Інкубувати при кімнатній температурі протягом 5 хвилин
⃝ | 58 | Розведіть свіжий 80% EtOH (наприклад, для 16 зразків, 6,4 мл EtOH + 1,6 мл H2O. Для 20 зразків, 8 мл EtOH + 2 мл H20)
⃝ | 59 | Помістіть пластину на магніт на 3 хвилини (або до очищення)
⃝ | 60 | Видаліть і викиньте надосадову рідину (супернатант)
⃝ | 61 | Додайте 170мкл 80% EtOH та інкубуйте протягом 30 секунд
⃝ | 62 | Піпеткою видаліть EtOH
⃝ | 63 | Додайте 170мкл 80% EtOH та інкубуйте протягом 30 секунд
⃝ | 64 | Піпеткою видаліть EtOH
⃝ | 65 | Видаліть надлишок EtOH за допомогою піпетки, якщо він є
⃝ | 66 | Дайте намистинам висохнути на повітрі протягом 3-5 хвилин
⃝ | 67 | Зніміть з магніту і додайте 32мкл RSB
⃝ | 68 | Піпетуйте для ретельного перемішування
⃝ | 69 | Інкубувати при кімнатній температурі протягом 2-5 хвилин
⃝ | 70 | Помістіть планшет на магніт на 3 хвилини (або до очищення)
⃝ | 71 | Перенесіть 30 мкл супернатанту в нові лунки
Тут можна зупинитися, зберігайте при температурі від -25°C до -15°C протягом 30 днів
Пулінг, розведення, денатурація та завантаження бібліотек
⃝ | 72 | Зберіть пул 5 мкл (2,5 мкл для Campy) кожного зразка в одну лунку планшета та перемішайте піпетуванням
⃝ | 73 | Кількісне визначення пулу на Qubit - запис значення в робочому зошиті
⃝ | 74 | Розрахуйте молярність (нМ): (концентрація пулу x 10^6)/(660 г/моль x 1000 б.п.) (робочий журнал розрахує)
⃝ | 75 | Розрахуйте об'єм пулу, необхідний для 50 мкл 4 нМ: (200/молярність пулу) (робочий журнал розрахує)
⃝ | 76 | Розведіть належним чином, відповідно до вказівок робочого зошита (тепер майте 50 мкл пулу з 4 нМ)
⃝ | 77 | Розведіть 4 нМ пул до 200 пМ: 2,5мкл 4 нМ об'єднаних бібліотек + 47,5 мкл RSB
⃝ | 78 | Розведіть пул до бажаної концентрації завантаження (отримайте 50 мкл об'єднаних бібліотек при бажаній концентрації завантаження):
⃝ |  | Бажана концентрація завантаження (рекомендовано 80 пМ)
⃝ |  | Об'єм пулу 200 пМ для додавання | 0
⃝ |  | Обсяг RSB для додавання | 50
⃝ | 79 | (Необов'язково) Розведіть 10 нМ PhiX до 1 нМ: 2 мкл 10 нМ + 18 мкл RSB
⃝ | 80 | (Необов'язково) Розведіть PhiX (1 нМ) до 200 пМ: 2 мкл 1 нМ PhiX + 8 мкл RSB
⃝ | 81 | (Необов'язково) Розведіть PhiX до бажаної концентрації завантаження (так само, як і бібліотеки вище) - отримаєте 12,5 мкл PhiX при бажаній концентрації завантаження.
⃝ |  | Концентрація завантаження PhiX (пМ)
⃝ |  | Об'єм пулу 200 пМ PhiX для додавання | 0
⃝ |  | Обсяг RSB для додавання | 12.5
⃝ | 82 | (Необов'язково) Спайк у PhiX
⃝ | 83 | Вийміть розморожений картридж з упаковки та переверніть 5x, щоб перемішати, а потім постукайте картриджом по стійці 5x
⃝ | 84 | Використовуйте чистий наконечник піпетки, щоб проколоти фольгу резервуара для завантаження зразків на картриджі
⃝ | 85 | Використовуйте новий наконечник піпетки для завантаження 20мкл пулу
⃝ | 86 | Завантажте проточну комірку в картридж, а потім завантажте картридж на iSeq
Версія 8, червень 2024 р. *Детальний опис кроків 78-86 (заштрихований) можна знайти в СОП PNL40 приладу секвенування.

## MiniSeq
Підготовка бібліотеки з використанням Illumina DNA Prep для секвенування на MiniSeq (1 з 2)
Дата тагментації: Ід. циклу: Ініціали: |  |  | # зразків
⃝ | 1 | Кількісне визначення ДНК на Qubit та запис на робочому аркуші
⃝ | 2 | Доведіть BLT і TB1 до кімнатної температури (BLT з холодильника, TB1 з морозильної камери) - приблизно за 30 хвилин завчасно
⃝ | 3 | Додайте H2O до 96-лункового планшета (зазвичай 20 мкл)
⃝ | 4 | Додайте ДНК до лунок для зразків (зазвичай 10 мкл)
⃝ | 5 | Змішайте BLT та TB1 на вортексі протягом 10 с (забезпечити суспендування)
⃝ | 6 | Приготуйте основну суміш для тегментації: 10мкл BLT + 10 мкл TB1 | Об'єм (мкл)
Об'єм BLT |  |  | 20
Об'єм TB1 |  |  | 20
|  | Всього | 40
⃝ | 7 | Добре змішайте майстер-мікс на вортексі
⃝ | 8 | Додайте 20 мкл майстер-міксу для тагментації в кожну лунку для зразка
⃝ | 9 | Скористайтесь дозатором для змішування (загальний об'єм 50 мкл)
⃝ | 10 | Запечатайте пластину за допомогою Microseal B або еквівалентного засобу
⃝ | 11 | Інкубуйте планшет при 55°C протягом 15 хвилин, а потім утримуйте при температурі 10°C ("Flex Tagment")
Очищення після тагментації
⃝ | 12 | Перевірте TSB на преципітати (за наявності, нагрійте при 37°C протягом 10 хвилин і перемішайте)
⃝ | 13 | Додайте 10 мкл TSB до лунок для зразків
⃝ | 14 | Обережно перемішайте дозатором (загальний об'єм 60 мкл)
⃝ | 15 | Запечатайте пластину за допомогою Microseal B або еквівалентного засобу
⃝ | 16 | Інкубуйте при 37°C протягом 15 хвилин, потім витримуйте при 10°C ("Flex Post Tag")
⃝ | 17 | Виконайте швидке обертання
⃝ | 18 | Помістіть пластину на магніт на 3 хвилини (або до очищення)
⃝ | 19 | Використовуйте багатоканальний дозатор, щоб видалити та викинути супернатант
⃝ | 20 | Зніміть планшет з магніту і додайте 100мкл TWB
⃝ | 21 | Обережно піпетуйте до повного суспендування
⃝ | 22 | Покладіть назад на магніт на 3 хвилини (або до очищення)
⃝ | 23 | Використовуйте багатоканальний дозатор, щоб видалити та викинути супернатант
⃝ | 24 | Зніміть з магніту і додайте 100мкл TWB
⃝ | 25 | Обережно піпетуйте до повного суспендування
⃝ | 26 | Покладіть назад на магніт на 3 хвилини (або до очищення)
⃝ | 27 | Використовуйте багатоканальний дозатор, щоб видалити та викинути супернатант
⃝ | 28 | Зніміть планшет з магніту і додайте 100мкл TWB
⃝ | 29 | Обережно піпетуйте до повного суспендування
⃝ | 30 | Покладіть назад на магніт на 3 хвилини (або до очищення)
Ампліфікація тагментованої ДНК Дата: Ід. циклу: Ініціали:
⃝ | 31 | Розморожуйте EPM на льоду
⃝ | 32 | Розморожуйте індекси при кімнатній температурі (короткий період обертання перед використанням)
⃝ | 33 | Приготуйте основну суміш для ПЛР (20 мкл EPM + 20 мкл H2O для кожного зразка) | Об'єм (мкл)
Об'єм EPM |  |  | 40
Об'єм H2O |  |  | 40
|  | Всього | 80
⃝ | 34 | Перемішайте на вортексі та обертайте основну суміш
⃝ | 35 | Видаліть TWB зі зразків (все ще на магніті)
⃝ | 36 | Видаліть надлишок TWB піпеткою
⃝ | 37 | Зніміть планшет з магніту і негайно додайте 40мкл майстер-міксу для ПЛР
⃝ | 38 | Обережно змішайте за допомогою піпетки
⃝ | 39 | Додайте 10 мкл індексних адаптерів до кожного зразка (з 96-лункового індексного планшета, кожна лунка використовується одноразово)
⃝ | 40 | Змішайте мінімум 10x (встановіть 40 мкл)
⃝ | 41 | Загерметизуйте планшет за допомогою Microseal B і запустіть програму «Flex Amplify» на термоциклері (приблизно 30 хвилин)
На цьому етапі можна зупинитися і зберігати при температурі 2-8°C протягом 3 днів
Підготовка бібліотеки з використанням Illumina DNA Prep для секвенування на MiSeq (2 з 2)
Очищення бібліотек Дата: Ід. циклу: Ініціали:
⃝ | 42 | Довести RSB до кімнатної температури (з морозильної камери) і перемішати на вортексі
⃝ | 43 | Вийміть планшет з термоциклера/холодильника та центрифугуйте протягом 1 хв при 280xg
⃝ | 44 | Помістіть планшет на магніт на 5 хвилин (або до очищення)
⃝ | 45 | Перенесіть 45мкл супернатанту в нові лунки
⃝ | 46 | Зняти з магніту
⃝ | 47 | Перемішати та інвертувати IPB кілька разів
⃝ | 48 | Приготуйте основну суміш IPB ( 40,8 мклIPB + 44,2 мклH2O на зразок) | Об'єм (мкл)
Об'єм IPB |  |  | 81.6
Об'єм H2O |  |  | 88.4
|  | Всього: | 170
⃝ | 49 | Мастер-мікс IPB на вортексі добре перемішують і додають 85 мкл у кожну лунку зразка (співвідношення міксу до ДНК 1,88). Якщо втрата зразка сталася під час тагментації, використовуйте скориговані об'єми з Таблиці 5 (Розділ 9.5.4 PNL35), щоб переконатися, що відношення намистин до майстер-міксу ДНК становить 1,88).
⃝ | 50 | Перемішайте піпеткою мінімум 10x (повне перемішування має вирішальне значення)
⃝ | 51 | Інкубувати при кімнатній температурі протягом 5 хвилин
⃝ | 52 | Помістіть планшет на магніт на 3 хвилини (або до очищення)
⃝ | 53 | Під час інкубації ретельно перемішайте заготовку IPB
⃝ | 54 | Перебуваючи на магніті, перенесіть 125 мкл супернатанту в нові лунки
⃝ | 55 | Видалити з магніту і додати 15 мкл IPB в лунки, що містять супернатант (співвідношення нерозведених намистин до ДНК 0,12)
⃝ | 56 | Перемішайте піпеткою мінімум 10x (повне перемішування має вирішальне значення)
⃝ | 57 | Інкубувати при кімнатній температурі протягом 5 хвилин
⃝ | 58 | Розведіть свіжий 80% EtOH (наприклад, для 16 зразків, 6,4 мл EtOH + 1,6 мл H2O. Для 20 зразків, 8 мл EtOH + 2 мл H20)
⃝ | 59 | Помістіть пластину на магніт на 3 хвилини (або до очищення)
⃝ | 60 | Видаліть і викиньте надосадову рідину (супернатант)
⃝ | 61 | Додайте 170мкл 80% EtOH та інкубуйте протягом 30 секунд
⃝ | 62 | Піпеткою видаліть EtOH
⃝ | 63 | Додайте 170мкл 80% EtOH та інкубуйте протягом 30 секунд
⃝ | 64 | Піпеткою видаліть EtOH
⃝ | 65 | Видаліть надлишок EtOH за допомогою піпетки, якщо він є
⃝ | 66 | Дайте намистинам висохнути на повітрі протягом 3-5 хвилин
⃝ | 67 | Зніміть з магніту і додайте 32мкл RSB
⃝ | 68 | Піпетуйте для ретельного перемішування
⃝ | 69 | Інкубувати при кімнатній температурі протягом 2-5 хвилин
⃝ | 70 | Помістіть планшет на магніт на 3 хвилини (або до очищення)
⃝ | 71 | Перенесіть 30 мкл супернатанту в нові лунки
Тут можна зупинитися, зберігайте при температурі від -25°C до -15°C протягом 30 днів
Пулінг, розведення, денатурація та завантаження бібліотек
⃝ | 72 | Видаліть 100 мкл від 1 М NaOH з морозильної камери та додайте 900 мкл води молекулярного класу для розведення до 0,1 Н робочого розчину. Переверніть або перемішайте на вортексі
⃝ | 73 | Вийміть HT1 з морозильної камери та розморозьте на льоду
⃝ | 74 | Зберіть пул 5 мкл (2,5 мкл для Campy) кожного зразка в одну лунку планшета та перемішайте піпетуванням
⃝ | 75 | Кількісне визначення пулу на Qubit - запис значення в робочому зошиті
⃝ | 76 | Розрахуйте молярність (нМ): (концентрація пулу x 10^6)/(660 г/моль x 1000 б.п.) (робочий журнал розрахує)
⃝ | 77 | Розрахуйте об'єм пулу, необхідний для 50 мкл 4 нМ: (200/молярність пулу) (робочий журнал розрахує)
⃝ | 78 | Визначте необхідний об'єм RSB (50 мкл мінус об'єм вище) (робочий зошит розрахує)
⃝ | 79 | Розведіть належним чином, відповідно до вказівок робочого зошита (тепер майте 50 мкл пулу з 4 нМ)
⃝ | 80 | Розведіть 4 нМ пул до 1 нМ пулу, додавши 75мкл RSB + 25 мкл пулу в нову лунку
⃝ | 81 | Додайте 5 мкл пулу в мікроцентрифужну пробірку
⃝ | 82 | Додайте 5 мкл розведеного NaOH до пробірки, коротко і швидко перемішайте на вортексі (тепер 500 нМ)
⃝ | 83 | Інкубуйте при кімнатній температурі протягом 5 хвилин
⃝ | 84 | Додайте 5 мкл200 мМ Tris-HCL pH7, потім коротко перемішуйте на вортексі та центрифугуйте (тепер 333 пМ)
⃝ | 85 | Інкубуйте при кімнатній температурі протягом 1 хвилини
⃝ | 86 | Додайте 985 мкл охолодженого HT1 (тепер 5 пМ), відкрутіть на вортексі та виконайте швидке віджимання
⃝ | 87 | Розведіть бібліотеку до бажаної концентрації завантаження
|  | Бажана кінцева концентрація завантаження (від 1,3 пМ до 1,4 пМ): | 1.3
|  | Об'єм бібліотечного пулу 5 пМ: | 130
|  | Об'єм буфера HT1: | 370
⃝ | 88 | Поставте на лід, поки не будете готові до завантаження (не дозволяйте перебувати на льоду довше 30 хвилин)
⃝ | 89 | (Необов'язково) Розведіть 10 нМ PhiX до 4 нМ: 10 мкл PhiX + 15 мкл RSB
⃝ | 90 | (Необов'язково) Об'єднати 5 мкл 4 нМ бібліотеки PhiX та 5 мкл 0,1 N NaOH та інкубувати протягом 5 хвилин
⃝ | 91 | (Необов'язково) Додайте 5 мкл 200 мМ трис-HCl рН 7
⃝ | 92 | (Необов'язково) Додайте 985 мкл попередньо охолодженого HT1, щоб отримати 20 пМ денатурованої бібліотеки PhiX
⃝ | 93 | (Необов'язково) Розведіть PhiX до концентрації завантаження (32,5 мкл PhiX + 467,5 мкл HT1 для 1,3 пМ або 35,0 мкл PhiX + 465,0мкл HT1 для 1,4 пМ)
⃝ | 94 | (Необов'язково) Спайк у PhiX
⃝ | 95 | Очистіть проточну комірку 70% етанолом, а потім висушіть папером для об'єктивів або еквівалентом. Помістіть у відсік проточної комірки
⃝ | 96 | Переверніть розморожений картридж приблизно в 10 разів, щоб перемішати, а потім постукайте, щоб реагенти потрапили на дно лунок.
⃝ | 97 | Використовуйте чистий наконечник піпетки, щоб проколоти фольгу резервуара для завантаження зразків на картриджі
⃝ | 98 | Використовуйте новий наконечник піпетки, щоб завантажити 500 мкл об'єднаних денатурованих бібліотек у резервуар для завантаження зразків і завантажити в MiniSeq
Версія 8, червень 2024 р. *Детальний опис кроків 80-98 (заштрихований) можна знайти в СОП PNL39 для приладу секвенування.